Termékkatalógus

A katalógusban található valamennyi termék megrendelhető. Amennyiben nem találja a www.4vet.hu webáruházunkban, keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén, hogy megbeszélhessük a részleteket.

Tel: 0630-203-5714

Email: info@4vet.hu

Sebcsövező rendszer

A zárt sebcsövező rendszer részei:

- Lapos, perforált, flexibilis 25 cm szilikon drain

- 80 cm szilikon ső

- 100 ml-es összenyomható tartály

- 15 cm trokára drain bevezetéséhez

A zárt sebcsövező rendszer használatának előnye a passzív drainekkel szemben:

- Szívás használata a váladék eltávolításához és a holt tér csökkenetéséhez

- A váladék gyűjtése zárt rendszerben történik

- A 80 cm-es szilikon cső felívelő szakaszában kisebb fertőzési kockázat

- Tisztább kezelés

- Kíméletes a bőrhöz

- Könnyebb a váladék kvalitatív és kvantitativ meghatározása

Steril egyes csomagolás

Cikkszám: 608020

Aerosol kamra

Az  aerosol gyógyszerek egyenletes elosztásához és adagolásához kutyáknak és macskáknak.

A készlet kétféle maszkmérettel kapható, S/M vagy M/L méretben.

- S méret (átmérő: 33 mm): Macskáknak és kis kutyáknak

- M méret (átmérő: 44 mm): Kutya< 10kg

- L méret (átmérő: 54 mm): Kutya> 10kg

- Egyesével csomagolt

Cikkszám:       90590             S/M méret

Cikkszám:       90592             M/L méret

Altató maszk

ttt

Tartószíj nélkül      Tartószíjjal

Állat szájmaszk gumírozott nyílással.

- Szilikon tartószíj S mérettől XL méretig.

- 15 mm cső csatlakozó.

| Cikkszám | Méret | Gumis bemenet | Magasság | Ø cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90543 | XXS | 2.5 cm | 2.7 cm | 5.1 |
| 90544 | XS | 3 cm | 3.3 cm | 6.0 |
| 90545 | S | 4 cm | 6.4 cm | 6.5 |
| 90546 | M | 3.5 cm | 9.2 cm | 9.2 |
| 90547 | L | 4.5 cm | 11.2 cm | 11.5 |
| 90548 | XL | 7.5 cm | 14.0 cm | 14.0 |

Hematóma párna

fülkagylóvérzéshez

Fül hematóma sebészi kezeléséhez nyomja a fülre. Steril.

- lépés                            2. lépés                                3. lépés                         4. lépés

BemetszésVarrásMéretre vágásBezárás

- 12 x 8 cm, steril, egyesével csomagolt

Cikkszám: 607133

Puha védőgallér

- Nem szövött, víztaszító anyag

- Macskáknak és kisméretű kutyáknak

- Praktikus fogászati kezeléshez

- Anyag: polipropilén és polietilén

- Méret: 14 cm

Cikkszám: 116100

Védőgallér

Átlátszó polipropilén.

| Cikkszám | Méret |
| --- | --- |
| 41101010 | 7.5 cm |
| 41101020 | 10 cm |
| 41101030 | 12.5 cm |
| 41101040 | 15 cm |
| 41101050 | 20 cm |
| 41101060 | 25 cm |
| 41101070 | 30 cm |
| 41101080 | 35 cm |
| 41101090 | 40 cm |

Snap N Go gallér

Átlátszó poipropilén. Egyszerűen felhelyezhető.

| Cikkszám | Méret |
| --- | --- |
| 28761 | 7.5 cm |
| 28762 | 10 cm |
| 28763 | 12.5 cm |
| 28764 | 15 cm |
| 28765 | 20 cm |
| 28766 | 25 cm |
| 28767 | 30 cm |

Biopszia vevő

- Egy darabból álló, borotvaéles rozsdamentes acél penge.

- Vastag állatbőrőn is áthatol.

- Egyszer használatos, sterilés egyesével csomagolt.

| Cikkszám | Méret |
| --- | --- |
| 625002 | 2 mm |
| 625003 | 3 mm |
| 625004 | 4 mm |
| 625005 | 5 mm |
| 625006 | 6 mm |
| 625008 | 8 mm |

Antikink

- Antikink, egy egyszerű orvosi eszköz, mely segít megelőzni az infúziós/transzfúziós rendszerek megtörését, csomósodását.

- Folyamatos áramlást biztosít.

- Könnyen az infúziós rendszerhez csatlakoztatható – csak egy kattintás.

Cikkszám: 28114

Kisállat IV set, 20 csepp/ml

Állatok számára kifejlesztve.

- 240 cm hosszú, így alkalmas kennelben való használathoz.

- Forgatható luer-lock  a könnyú egy kezes rögzítéshezvagy kanülhöz illesztéshez.

- Az alsó 47 cm hosszú Y-ág könnyebbé teszi a rögzítést.

- A felső beadagolási pont 100 cm-re van a kennelben lévő állattól.

- Csomosódásmentes kialakítás.

- 15 µm-esfolyadék szűrő.

Cikkszám: 654020

Kisállat IV set, 60 csepp/ml

Micro csepegés

Forgatható  luer-lock

Állatok számára kifejlesztve.

- Micro csepegés60 csepp1 ml-ben.

- 175 cm hosszúság, mely alkalmas kennel környezetben is

- Forgatható luer-lock  a könnyú egy kezes rögzítéshez vagy kanülhöz illesztéshez

- Az alsó 38 cm hosszú Y-ág könnyebbé teszi a rögzítést.

- A felső beadagolási pont 48 cm-re van a kennelben lévő állattól

- Csomosódásmentes kialakítás

- 15 µm-es folyadék szűrő.

Cikkszám: 654060

Vér transzfúziós szett

18G x 1½” tűvel, görgős beállítóval éscsepegtető kamrával.

- 150 cm csőrendszer

- 200 micronos vérszűrő

- Buborékmentes rendszer

- Latex nyomáskiegyenlítő

- Luer lock

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 654080

Vértasak, 500 ml, CPDA-1

- 63 ml CPDA-1 –et tartalmaz

- 437 ml vér gyűjtéséhez

- 500 ml stabilizált vért eredményez

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 654500

Szarvasmarha IV infúziós szett

Egyszer használatos IV infúziós szettkalcium adásához tejelő marháknakvagy egyéb IV folyadék adásához pl. tejláz kezelése esetén.

- Levegőztetés c-csőszorítóval

- Tű az üvegdugó átszúrásához

- Luer lock

- ID 5 mm és OD 7 mm

- 150 cm hosszú

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 92911

Ló hüvely- és méhmosó katéter

Hüvely és méh öblítő katéterkancák vagina és méh öblítéséhez.

- Legömbölyített vég 4 oldalsó lyukkal

- Az öblítő tasakba szúrható tű

- Csőrendszer áramlásszabályzó szorítóval

- Egyesével csomagolt és steril

- 190 cm csőrendszer

Cikkszám: 636080

Ló spekulum

Egyszerhasználatos.

- Mindkét vége lekerekített

- A munkaterület belső átmérője 36 mm

- Külső átmérő  40 mm

- Hosszúság: 435 mm

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 720200

Endoszkóphoz öblítő cső

Öblítő cső endoszkópiához és gasztroszkópiához.

- Egyszerhasználatos, luer lock végződéssel

- 2.3 mm, 2.5 mm-es biopsziánál használt csövekhez

- Egyesével csomagolt és steril

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 28790 | Öblítő cső gasztroszkópiához, 0.23 x 400 cm |
| 28840 | Öblítő cső endoszkópiához, 0.23 x 220 cm |

Macska katéterek

2-féle kapható:

- Orvosi minőségű műanyag

- Merev katéter azonnali hólyag ürítéshez– stilett nélkül

- Jackson katéterek stilettel, lágy csövezéssel bennmaradó használatra

- Egyesével csomagolt és steril

| Cikszám |  |
| --- | --- |
| 45612300 | Macskahúgycső katéter 1.0x130mm |
| 45612400 | Macskahúgycső katéter 1.3x130mm |
| 45612450 | Macskahúgycső katéter 1.3x160mm |
| 45612500 | Macskahúgycső katéter 1.0x130mm, mandrinos |
| 45612600 | Macskahúgycső katéter 1.3x130mm, mandrinos |
| 45612650 | Macskahúgycső katéter 1.3x160mm, mandrinos |

Tomcat katéter

Nyitott végű	Sebésztűs luerlock végű

- 1.25x140 mm, 3.5French

- Orvosi minőségű műanyag

- Kitűnő hajlékonyságú, csomósodásmentes csövezés

- Luer illeszkedés

- Körlemez segíti a katéter rögzítését a fitymához ideiglenes használat esetén

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 40000612

Nagy áramú, hosszú távú,IV katéter

- Anyaga: lágy poliuretán

- Kombinált kamra és foganytyú

- Szárnyas rögzítés

- Egyesével csomagolt és steril

| Cikkszám |  | Áramlás/perc |
| --- | --- | --- |
| 656010 | 16G x 76 mm | 160 |
| 656020 | 14G x 89 mm | 240 |
| 656030 | 14G x 133 mm | 220 |

Viszgáló kesztyű

- Jó minőségű polietilén

- Speciális hegesztési technika

- Vastagság:  0,025 mm

- Super Sense, narancs, 95 cm, nagyon lágy a jobb tapintás érdekében

- Super Safe, zöld , 90 cm

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 43108000 | SuperSense narancs, 95 cm |
| 43109000 | SuperSafe zöld, 90 cm |

Vállvédős kesztyű

- Jó minőségű polietilén

- Speciális hegesztési technika

- Vastagság:  0,025 mm

- Super Sense, narancs, nagyon lágy a jobb tapintás érdekében

- Super Safe, zöld

- A zöld kis méretben is kapható

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 4310850 | SuperSense, narancs |
| 4310950 | SuperSafe, zöld |
| 29415 | SuperSafe, PE, zöld, kicsi |

Steril PE OP-köpeny

Egyszerhasználatos és steril, zöld, polietilén OP-köpeny.

- A hátulján nyitott

- Szalaggal záródik a hátulján és a mandzsettánál

- Hosszúság: 140 cm

- Derékbőség: 75 cm

- Karhosszúság 175 cm (mandzsettától mandzsettáig mérve)

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 310300

Poncsó köpeny, PE

Polietilén poncsó köpeny, zöld, higiénikusés egyszer használatos.

- 135 cm hosszú

- 159 cm hosszú trapéz ujjakkal

- A kényelem érdekében egyesével csomagolt

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 310200 | Egyszerhasználatos PE poncsó, 135 cm |
| 310250 | Egyszerhasználatos köpeny, zöld, 159 cm, poncsó trapéz ujjakkal, PE |

CURAVET szülészeti kötény, zöld

Kezelés:

Használat után meleg vízzel tisztítsa meg.

Ne hajtogassa.

- PVC

- Egyesével csomagolt

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 09726 | Szülészeti PVC kötény, zöld, 110 cm |
| 09727 | Szülészeti PVC kötény, zöld, 120 cm |
| 09728 | Szülészeti PVC kötény, zöld, 130 cm |

CURAVET szülészeti köpeny, zöld

Méret útmutató:

Testmagasság – 40 cm = a köpeny hossza

Kezelés:

Használat után meleg vízzel tisztítsa meg a gumis felületet. A gumit ne tegye ki direkt napsugárzásnak. Ne hajtogassa.

- PVC

- Gumírozott ujjak

- Hátulján tépőzárral

- Egyesével csomagolt

| Cikkszám |  | Hossz |
| --- | --- | --- |
| 09704 | CURAVET szülészeti köpeny | 120 cm |
| 09705 | CURAVET szülészeti köpeny | 130 cm |
| 09706 | CURAVET szülészeti köpeny | 140 cm |
| 09707 | CURAVET szülészeti köpeny | 150 cm |
| 09708 | CURAVET szülészeti köpeny | 160 cm |

CURAVET vállvédő, zöld

Kezelés:

Használat után meleg vízzel tisztítsa meg a gumis felületet. A gumit ne tegye ki direkt napsugárzásnak. Ne hajtogassa.

- PVC

- Gumírozott ujjak

- Rögzítés a másik kar alatt

- 75 cm hosszú

- Egyesével csomagolt

Cikkszám: 09729

Műtéti fólia, PE

A műtéti fólia ragasztóval vagy anélkül is használható.

- PE(polietilén), zöld

- 50 micronos

- 6 – féle méret

- Egyesével csomagolt és steril

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 40000187 | Műtéti fólia, PE, zöld, 30x45cm |
| 40000188 | Műtéti folia, PE, zöld, 60x90cm |
| 40000189 | Műtéti fólia, PE, zöld,90x120cm |
| 40000190 | Műtéti fólia, PE, zöld,120x120cm |
| 40000191 | Műtéti fólia, PE, zöld,120x180cm |
| 40000192 | Műtéti fólia, PE, zöld,120x250cm |

Műtéti fólia lyukkal / öntapadós

- 2-rétegű fólia, a felső réteg nedvszívó

- Lyuk és nedvszívó réteg

- Steril és egyesével csomagolt

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 28799 | Műtéti fólia1.5x4.5cm lyukkal, 31x44cm |
| 28800 | Műtéti fólia 3.5x9cm lyukkal, 31x44cm |
| 28801 | Műtéti fólia5x14cm lyukkal, 31x44cm |
| 28802 | Műtéti fólia 7x20cm lyukkal, 44x74cm |
| 28803 | Műtéti fólia 8x24cm lyukkal, 44x74cm |
| 28804 | Műtéti fólia10x29cm lyukkal, 88x74cm |

Öntapadósrugalmas pólya

Keserű íz a nyalogatás ellen

Megbízható minőség.

- Egyesével csomagolt

- Keserű íz a nyalogatás ellen

- Könnyen szakítható kézzel – nincs szükség ollóra

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 410101 | 5.0 cm x 4.5 m, piros |
| 410102 | 7.5 cm x 4.5 m, zöld |
| 410109 | 7.5 cm x 4.5 m, piros |
| 410110 | 7.5 cm x 4.5 m, kék |
| 410103 | 10.0 cm x 4.5 m, kék |
| 410104 | 10.0 cm x 4.5 m, piros |
| 410105 | 10 cm x 4.5 m, zöld |
| 410108 | 10 cm x 4.5 m, fekete |
| 410111 | 10.0 cm x 4.5 m, sárga |
| 410120 | 5.0cmx4.5m, piros/kék/zöld/sárga |
| 410130 | 7.5cmx 4,5m, piros/kék/zöld/sárga |
| 410140 | 10cmx4,5m, piros/kék/zöld/sárga |

Mintás rugalmas pólya

Keserű íz a nyalogatás ellen

Nyomott mintás, öntapadós rugalmas pólya, keserű ízzel a nyalogatás ellen.

- Egyesével csomagolva

- Keserű íz a nyalogatás ellen

- Könnyen szakítható kézzel – nincs szükség ollóra

Választható sárga alapon fekete smiley mintásvagy fehér alapon kék mancsos.

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 410150 | Tappancsos, 5 cm x 4,5 m |
| 410151 | Tappancsos, 7.5 cm x 4,5 m |
| 410152 | Tappancsos, 10 cm x 4,5 m |
| 410160 | Smiley-s, 5 cm x 4,5 m |
| 410161 | Smiley-s, 7.5 cm x 4,5 m |
| 410162 | Smiley-s, 10 cm x 4,5 m |

Puha habszivacs kötés/ tőgy kötés

A puha szivacs kötés  elasztikus, öntapadókönnyű formálni és nagy mozgásszabadságot biztosít.Öntapadós és nem ragad a bőrre, szőrre vagy sebbe. Közvetlenül a sebre helyezhető.

- Öntapadós, csak saját magához ragad (bőrre, szőrre, sebre nem)

- Nedvesen is ragad

- Lágy, porózus nedvszivó szivacs

- Elasztikus

- Megállítja a vérzést

- Elsődleges vagy másodlagos kötésnek is alkalmas

- Latex-mentes

- 1,9 mm vastag

- 6 x 450 cn

Alkalmazható nagy és kis állatokon is

- Haszonállatoknál tőgyre és lábra is alakmazható

- Társállatoknál is többféleképpen használható

Cikkszám: 451012

Méh katéter

Améh katéter a hajlékonysága miatt kedvelt az állatorvosok körében– nem túl merev, nem túl lágy.

- Egyik végén flexibilis luer van

- Kerek vég a fájdalomentes használathoz

- Ø 5 mm

- Az 53,5 cm hosszúságúegyesével csomagolva és sterilen is kapható

Többféle méretben legyártható. Keressen minket.

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 681005 | Méh katéter, 44 cm, luer |
| 612060 | Méh katéter,53,5cm |
| 681010 | Méh katéter,64 cm, luer |
| 612010 | Méh katéter,53,5cm, steril |

Vizelet gyűjtő

Ezzel a vizeletgyűjtővel könnyen és higiénikusan tudnak a kutyatulajdonosok mintát venni kedvenceiktől.

- Két részből áll:egy 40 ml-es mintatartóból és egy mintavételi segédeszközből

- A mintagyűjtés után a mintatartó lezárható, így könnyen el lehet juttatni az állatorvoshoz elemzésre

- Minden szett egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 564050

Macska vizeletgyűjtő szett

Macska vizeletminta vételére otthoni környezetben.

- 200 g nem nedszívó alom

- 1 pipetta

- 1 tesztcső

Cikkszám: 29240

Ova diagnosztika

A szett székletminta higiénikus gyűjtésére szolgál, bélféreg peték jelenlétének kimutatásához.

- Vegyen székletmintát otthon

- A lezárt tartályt vigye le az állatorvoshoz

- A vizsgálat során lebegtető folyadékot (Cat. No 216050) adnak a mintához.

- A lebegő parazita petéket mikroszkóppal megvizsgálják.

Cikkszám: 211040

Lebegtető folyadék

A lebegtető folyadékot az Ova diagnosztika eszközzel  (cikkszám: 211040) együtt használják belső paraziták és férgek kimutatásához.

A teszt kimutatja a bélben élő paraziták petéitmelyek a környezetbe juthatnak az állat székletével.

Cikkszám: 216050                1 L

Klinikai refraktometer

Szérum protein és vizelet fajsúly mérésére.

Automatikus hőmérséklet kompenzáció

Szérum protein

| Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság | Méret |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 12 g/dl | 0.2 g/dl | +/- 0.2 g/dl | 24,5 mm x 170 mm |

Vizelet fajsúly

| Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság | Méret |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 – 1050 sg | 0.005 sg | +/- 0.005 sg | 24,5 mm x 170 mm |

Cikkszám: 218020

Brix refraktometer

Tehén kolosztrumIgG tartalmának meghatározásához.

- 22 % feletti érték  50 mg/ml feletti IgG tartalmat jelent

- Jó minőségű a kolosztrum, ha az IgG mennyisége 50 mg/ml felett van

| Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság | Méret |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 32 % | 0.2 % | +/- 0.2 % | 24,5 mm x 170 mm |

Cikkszám: 218010

Fecskendő hegy

- Szárhossz 14 mm, Ø 2, 1 mm.

- Gyógyszerbeadáshoz szűk testnyíláson keresztül, mint pl. tőgyőnvagy kutya anális mirigyen keresztül

- Egyesével celofánba csomagolt

- Steril

Cikkszám: 710260

Gyógyszer beadó

Puha heggyel, a könnyű és biztonságos gyógyszerbeadáshoz kutyáknak és macskáknak.

- Töltse meg a fecskendőt vízzel

- Helyezze a tablettát a fecskendő hegyére

- Adja be a tablettát a nyelv tövéhez

Cikkszám: 821050

Ujjra húzható fogkefe, 2 db

A fogkefe használat segít csökkneteni a lepedéket és a fogkövet.

- 2 db-os csomag, 1 db lágy nejlon sörtékkel, 1 db puha gumi sörtékkel

Cikkszám: 07106

Ló mintavételi pálca

tenyészet készítéshez

Ideális megoldás mintavételre kancákból tenyészet vizsgálatához , 61 cm.

Használat:

- Dugja az eszközt a vaginába

- Húzza meg az (5) gyűrűt

- A (4)cső átnyomható az (1)védőkupakon

- Nyomja a (6)vattás pálcát tovább a nyíláson keresztül  a minta levételéhez

- Húzza a (6) pálcát vissza a (4) csőbe

- A (4) csövet húzza a külső (7) csőbe

- Húzza a  (4) csövet kattanásig a fekete (3) jelöléshez, hogy a minta szálíltható legyen

- Egyesével csomagolt és steril

Cikkszám: 604000

Bolha fésű

Cikkszám: 90603                                                 Cikkszám:  90604

Erős és tartós bolha fésű ABS műanyagnyéllel és rozsdamentes acél fogakkal. Kék színben.

Kullancs eltávolító

Kullancs kiszedő csipesz.

- Nyomja meg a gombot, helyezze a csipeszt a kullancs köré

- Forgassa meg néhányszor majd húzza ki a kullancsot

Cikkszám: 821030

Kutya katéter

Klasszikus vizelet katéter kutyáknak.

- Lekerekített vég

- 2 oldalsó lyukkal

- Luer illesztés

- Egyszerhasznlatos, steril és egyesével csomagolt

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 45612010 | 1.3 x 500 mm, 4 FG, steril |
| 45612020 | 2.0 x 500 mm, 6 FG, steril |
| 45612030 | 2.6 x 500 mm, 8 FG, steril |
| 45612040 | 3.3 x 500 mm, 10 FG, steril |

Automagic fecskendő

Fecskendő állványFecskendő pumpa

Automata fecskendő oltások távolból történő beadásához.

- Műanyag állványuniverzális üveg tartóval

- Adagolás:  0.5 - 1.0 -  1.5 - 2.0 cm3

- Könnyű állvány, 385 g, 708 x 194 x 39 mm

- Pontos adagolás 3000 – 5000 injekció esetén

- Luer csatlakozás

- A fecskendő pumpa sterilen csomagolva

- Egy fecskendő pumpa javasolt nyájanként

100 cm3–nél nagyobb mennyiség esetén 150 cm hosszú szilikon cső használata javasolt (cikkszám 851020).

| Cikkszám |  |
| --- | --- |
| 851000 | Fecskendő állvány |
| 851010 | Fecskendő pumpa, steril |
| 851020 | Szilikon cső, 150cm heggyel, steril |